## 結果報告書
様式第４号
小規模貯水槽水道検査結果報告書
伊丹市上下水道事業管理者 様 | [6 empty] | 清掃実施日 | 令和 年 月 日
| お客様番号 |  |  |  |  | － | 点検実施日 | 令和 年 月 日
| 建物の名称 | [6 empty] | ℡ － －
| 建物所在住所 |  |  |  | 〒 －
| 所有者氏名 | [6 empty] | ℡ － －
| 所有者住所 |  |  |  | 〒 －
| 維持管理者名 | [6 empty] | ℡ － －
| 維持管理者 連絡先 |  |  |  | 〒 －
|  | 本調書作成者（該当に○） |  |  |  | [ 所有者 維持管理者 その他（ |  |  |  |  | ） ]
施 設 の 点 検 |  | 点 検 項 目 | [8 empty] | 状 況 (該当に○)
|  | 水槽の周囲 | ① | 点検、清掃、修理等に必要な空間が確保されていること。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ② | 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ③ | 周辺にたまり水、わき水等がないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ④ | オーバーフロー管及び通気管に防虫網があること。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑤ | オーバーフロー管及び水抜き管が排水管と直結されていないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  | 水槽本体 | ⑥ | 亀裂箇所がないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑦ | 漏水箇所がないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑧ | 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  | 水槽上部 | ⑨ | 上部に水を汚染するおそれがある設備機器等がないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑩ | マンホール自体が施錠されていること。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑪ | マンホールのふたは防水密閉型のものであること。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  | 清 掃 水槽内部 | ⑫ | 汚泥､赤さび等の沈積物､内壁等の汚れ､塗装の剥離等が異常に存在しないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑬ | 外壁塗装の劣化等により光が入りこんでいないこと。 | [6 empty] | 良好 ・ 不良
|  |  | ⑭ | 水中・水面に異常な浮遊物質がないこと。(清掃は毎年1回、定期に行うこと｡) | [6 empty] | 良好 ・ 不良
水質の点検 |  | （給水栓の水） | 点 検 項 目 |  |  |  | 結 果 (該当に○) |  | 受 付 欄
|  |  | ① | 色の異常 |  |  | 無 ・ 有
|  |  | ② | にごりの異常 |  |  | 無 ・ 有
|  |  | ③ | においの異常 |  |  | 無 ・ 有
|  |  | ④ | 味の異常 |  |  | 無 ・ 有
|  |  | ⑤ | 残留塩素（ 0.1㎎/Ｌ以上必要 ) |  |  | ( )㎎/L |  | 処理欄 | R. . .
特記事項
| ※ | 毎年1回以上、点検実施後に報告をお願いします。
| ※ | 水質に異常があった場合は、専門の検査機関で検査を受けてください。
| ※ | 報告書は給排水課窓口へご提出いただくか、郵送またはメール・FAXでお願いします。
【お問合せ先】 |  |  |  | 〒 664-0881 |  | 伊丹市昆陽１丁目１番地の２ |  |  | TEL | ０７２－７８３－１６５４
[6 empty] | 伊丹市上下水道局 給排水課 貯水槽水道担当 |  |  | FAX | ０７２－７８４－８０４４
メール 561200@city.itami.lg.jp